Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Парское сельское поселение

Родниковский муниципальный район

Ивановской области»

от 16.07.2010 г. №17

Перечнь первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для территорий общего пользования, расположенных в границах Парского сельского поселения

| № п\п | Защищаемая открытая территория | Защищаемая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мотопомпа | пожарный щит с инвентарем ЩП-В | лесные ранцевые огнетушители |
| 1 | площади, улицы, бульвары, проезды | 100000 кв.м. | 1 | 6 | - |
| 2 | скверы, лесопарки, парки, сады | 100000 кв.м. | 1 | 6 | - |
| 3 | водоемы | 1000 кв. м. | - | 1* | - |
| 4 | другие объекты | 100000 кв.м. | - | 1 | - |
| 5 | открытая территория общего пользования вокруг поселка | - | - | - | 6 |

* - в летний период

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Парское сельское поселение

Родниковский муниципальный район

Ивановской области»

от 16.07.2010 г. №17

Перечень средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам

| № п\п | Наименование зданий и помещений | Предельная защищаемая площадь, кв.м. | Огнетушители (один из видов) | Противопожарный инвентарь и оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Пенные и водные, вместимость, л | Порошковыке с массой огнетушащего вещества, кг. | Ящики с песком емкостью 0,5 м3. и лопата | Бочка с водой 0,2 м3. и багор | Багор, топор |  |
|  |  |  | 10 | 2 | 4 |  |  |  |  |
| 1 | Квартира (жилой блок, дома одноквартирные для постоянного проживания | 200, каждый этаж, включая мансардный и подвал | 1 | 2 | 1 | - | 1* | - | Квартиры, оборудованные хозяйственно-питьевым водопроводом, оборудуются устройством внутреннего пожаротушения |
| 2 | Дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей | Одно строение | 1* | 2* | 1* | - | 1* | - | - |
| 3 | Индивидуальные гаражи, производственные и вспомогательные помещения | 100, каждый этаж | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | Вместо переносных огнетушителей могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые |
| 4 | Сараи, бани, хозяйственные постройки для скота, топлива, грубых кормов, гаражные кооперативы и товарищества | 100, группа строений | - | - | - | 1 | 1* | 1-1 | - |
| 5. | Приквартирный участок одноквартирных и двухквартирных жилых домов не имеющих хозяйственных построек | Не нормируется | - | - | - | - | 1* | - | - |

* - в летний период